Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage – Entwässerungssatzung –

vom 08.07.2011 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 29.06.2016

Aufgrund der §§ 7, 8, 9  und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV.NRW. 2013, S. 564), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.7.2009 (BGBl. I 2009, S. 2585 ff., zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 – BGBl. I 2013, S. 3180 ff.), des § 53 Abs.1 e Satz 1 des Landeswassergesetzes NRW – LWG  – in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV. NRW. 2013, S. 135 ff.) sowie der  Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw – GV. NRW. 2013, S. 602 ff.  hat der Rat der Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung am 07.07.2011, 05.10.2012, 13.05.2014 und 28.06.2016 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Allgemeines

- Die Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Odenthal umfasst unter anderem das

Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln des im

Gemeindegebiet anfallenden Abwassers sowie die Übergabe des Abwassers an den

zuständigen Wasserverband.

- Die Gemeinde Odenthal stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und

zum Zweck der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbesei-

tigung anfallenden Rückstände die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur

Verfügung (öffentliche Abwasseranlagen). Die öffentlichen Abwasseranlagen bilden eine

rechtliche und wirtschaftliche Einheit.

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer

Herstellung, Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt

die Gemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung bedeuten:

1. Abwasser:

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 54 Abs. 1 WHG.

2. Schmutzwasser:

Schmutzwasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG das durch häuslichen,

gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften

veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abfließende Wasser. Als

Schmutzwasser gelten nach § 54 Abs. 1 Satz 2 WHG auch die aus Anlagen zum

Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten

Flüssigkeiten.

3. Niederschlagswasser:

Niederschlagswasser ist nach § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus

dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser.

4. Mischsystem:

Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und

fortgeleitet.

5. Trennsystem:

Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und

fortgeleitet.

6. Öffentliche Abwasseranlage:

- Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Gemeinde Odenthal  selbst oder   in ihrem Auftrag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwasser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände dienen.

Dazu gehören auch Anlagen, die von Dritten (z.B. wasserwirtschaftlichen Verbänden)

hergestellt oder unterhalten werden, wenn sie der Gemeinde Odenthal aufgrund ihrer

Beteiligung, Beitragsleistung oder kraft öffentlichen Rechts zur Abwasserbeseitigung

zur Verfügung stehen und von ihr zu diesem Zweck genutzt werden.

- Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören ferner die Anschlussstutzen, nicht aber die

Grundstücksanschlussleitungen sowie die auf dem Grundstück herzustellenden Ent-

wässerungseinrichtungen.

c)   Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung gehören

Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung von

Grundstückentwässerungsanlagen der Gemeinde Odenthal vom 25.03.1987 in der zzt.

geltenden Fassung geregelt ist.

7. Anschlussleitungen:

Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitun-

gen und Hausanschlussleitungen verstanden.

a)   Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen

Sammelleitung bis zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks.

- Hausanschlussleitungen sind die Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis

zu dem Gebäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausan-

schlussleitungen gehören auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf

dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt sowie Schächte ( insbesondere Einstiegs -

schächte) und Inspektions- bzw. Revisionsöffnungen.

8. Haustechnische Abwasseranlagen:

Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu

entwässernden Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung

und Ableitung des Abwassers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im

Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage.

9. Druckentwässerungsnetz:

Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der

Transport von Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten

Druck erfolgt. Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch

notwendige Bestandteile des jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der

Hausanschlussleitung, die nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehört.

10. Abscheider:

Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeab-

scheider und ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die

öffentliche Abwasseranlage durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern.

11. Anschlussnehmer:

Anschlussnehmer ist der Eigentümer eines Grundstücks, das an die öffentliche

Abwasseranlage angeschlossen ist. § 19 Absatz 1 gilt entsprechend.

12. Indirekteinleiter:

Indirekteinleiter ist derjenige Anschlussnehmer, der Abwasser in die öffentliche

Abwasseranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt (vgl. § 58 WHG).

13. Grundstück:

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende

Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem

Grundstück mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen

die Anwendung der für Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlan-

gen.

§ 3

Anschlussrecht

Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde Odenthal liegenden Grundstücks ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde Odenthal den Anschluss seines Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht).

§ 4

Begrenzung des Anschlussrechts

(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige

und aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu

muss die öffentliche Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf

dem Grundstück verlaufen. Eine öffentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in

unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen öffentlichen oder privaten Weg

ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffentlicher Kanal ver-

legt ist. Die Gemeinde Odenthal kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen,

wenn hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird.

(2) Die Gemeinde kann den Anschluss versagen, wenn die Voraussetzungen des § 53 Abs.

4 Satz 1 LWG NRW zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der

Gemeinde Odenthal auf den privaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasser-

behörde erfüllt sind. Dieses gilt nicht, wenn sich der Grundstückseigentümer bereit er-

klärt, die mit dem Anschluss verbundenen Mehraufwendungen zu tragen.

- Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde Odenthal von der Abwasserbe-

seitigungspflicht befreit ist.

§ 5

Anschlussrecht für Niederschlagswasser

- Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser.

(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht

zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 1 LWG dem

Eigentümer des Grundstücks obliegt.

(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, wenn

die Gemeinde Odenthal von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW

Gebrauch macht.

§ 6

Benutzungsrecht

Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer

vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen

Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das

Recht, das auf seinem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage

einzuleiten (Benutzungsrecht).

§ 7

Begrenzung des Benutzungsrechts

(1) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet

werden, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe

1.   die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder

2.   das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder

gesundheitlich beeinträchtigen oder

3.   die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreifen oder ihre Funktionsfähigkeit oder

Unterhaltung gefährden, erschweren oder behindern oder

4.   den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder

5.   die Klärschlammbehandlung, - beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder

verteuern oder

6.   die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich

stören, dass dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis

nicht eingehalten werden können.

(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden:

1.   feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen

in der Kanalisation führen können;

2.   Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten

Behandlungsanlagen;

3.   Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung,

insbesondere aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten,

Schlammfängen und gewerblichen Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für

diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einleitungsstelle eingeleitet werden;

4.   flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach

Übersättigung im Abwasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu

Abflussbehinderungen führen können;

- nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen

mit einer Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie nicht  neutralisierte Konden-

sate aus sonstigen Brennwertanlagen:

6.   radioaktives Abwasser;

7.   Inhalte von Chemietoiletten;

8.   nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und

medizinischen Instituten;

9.   flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche;

10.   Silagewasser;

11.   Grund-, Drainage- und Kühlwasser;

12.   Blut aus Schlachtungen;

13.   gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen

kann;

14.   feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem

explosionsfähige Gas-Luft-Gemisch entstehen können;

15.   Emulsionen von Mineralölprodukten;

16.   Medikamente und pharmazeutische Produkte.

- Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die  Grenzwerte gemäß Anlage 1 dieser Satzung  an der Übergabestelle zur öffentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind. Werden durch die Anforderungen des ATV-DVWK Merkblattes M 115 in seiner jeweils gültigen Fassung höhere Anforderungen gestellt, so gelten diese Werte.

Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte

einzuhalten, darf nicht erfolgen.

(4) Die Gemeinde Odenthal kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder

Konzentration festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass

auf dem Grundstück eine Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung

des Abwassers erfolgt.

(5)  Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als

über die Anschlussleitung eines Grundstückes darf nur mit Einwilligung der Gemeinde

Odenthal erfolgen.

(6)  Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Gemein-

de Odenthal von der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist.

(7)  Die Gemeinde Odenthal kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen

von den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht

beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der

Befreiung nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Gemeinde Odenthal auf Antrag

zulassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser der Abwasseranlage zugeführt wird.

Der Indirekteinleiter hat seinem Antrag die von der Gemeinde Odenthal verlangten

Nachweise beizufügen.

(8) Die Gemeinde Odenthal kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um

1.   das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter

Verletzung der Absätze 1 und 2 erfolgt;

2.   das Einleiten von Abwasser zu verhindern, das die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht

einhält.

§ 8

Abscheideanlagen

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie

fetthaltiges Abwasser ist vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in

entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches

Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn die Gemeinde Odenthal im Einzelfall verlangt,

dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzuleiten und dort zu be-

handeln ist.

- Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Gemeinde Odenthal eine Vor-

behandlung auf dem Grundstück des Anschlussnehmers in einer von ihm zu errichten-

den und zu betreibenden Abscheideanlage angeordnet werden, wenn der Verschmut-

zungsgrad des Niederschlagswassers für die Gemeinde Odenthal eine Pflicht zur Vorbe-

handlung auslöst.

- Die Abscheider und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und rechtli-

chen Anforderungen entsprechen. Die Gemeinde Odenthal kann darüber hinausgehende

Anforderungen an den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen,

sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist.

(4) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu

entsorgen und darf der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. Der An-

schlussberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch die unsachgemäße Behand-

lung des Abscheiders entsteht.

§ 9

Anschluss- und Benutzungszwang

(1) Jeder Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung

verpflichtet, sein Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 53

Abs. 1 c LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser

auf dem Grundstück anfällt (Anschlusszwang).

(2) Der Anschlussnehmer ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung

verpflichtet, das gesamte auf seinem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser

und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungs-

zwang), um seine Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW

zu erfüllen.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1

LWG NRW genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes

Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Gemeinde Odenthal

nachzuweisen.

- Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusli-

che Abwasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage an

zuschließen und dieser zuzuführen.

- Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser. Die-

ses gilt nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 und 3 dieser Satzung.

- In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Nieder-

schlagswasser den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen.

- Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage

an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sein. Ein Zustimmungsverfahren nach

§ 13 Absatz 1 dieser Satzung ist durchzuführen.

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das

Grundstück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche

Bekanntmachung oder Mitteilung an den Anschlussberechtigten angezeigt wurde, dass

das Grundstück angeschlossen werden kann.

§ 10

Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser

(1) Der Grundstückseigentümer kann auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang für

Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders begründetes

Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers

besteht und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis -

nachgewiesen werden kann, dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit

nicht zu besorgen ist.

(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die

anderweitige Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen

soll, Gebühren zu sparen.

§ 11

Nutzung des Niederschlagswassers

Beabsichtigt der Grundstückseigentümer die Nutzung des auf seinem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers, so hat er dies der Gemeinde Odenthal anzuzeigen. Die Gemeinde Odenthal verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten Niederschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück sichergestellt ist.

§ 12

Ausführung von Anschlussleitungen

- Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Anschlussleitung und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen.

In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine  Anschlussleitung, in Ge –

bieten  mit Trennsystem je eine Anschlussleitung für Schmutz- und für Nieder -

schlagswasser herzustellen. Auf Antrag können mehrere Anschlussleitungen

verlegt werden. Die Gemeinde  Odenthal kann den Nachweis über den ordnungsge-

mäßen Anschluss an die öffentliche  Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungs-

verfahrens nach  § 13 dieser Satzung  verlangen.

- Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke.

- Der Grundstückseigentümer hat sich gegen Rückstau von Abwasser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er Ablaufstellen unterhalb der Rückstauebene durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik einzubauen. Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein.

- Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der Grundstückseigentümer einen geeigneten Einsteigschacht mit Zugang für Personal auf seinem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzubauen. Bei bestehenden Anschlussleitungen ist der Grundstückseigentümer zum nachträglichen Einbau des Einsteigschachtes mit Zugang für Personal verpflichtet, wenn er die Anschlussleitung erneuert oder verändert. Der Einstiegsschacht  muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung des Einstiegsschachtes  ist unzulässig. Sollte der Einbau eines Einstiegsschachtes mit Zugang für Personal außerhalb des Gebäudes aus technischen oder baurechtlichen Gründen nicht möglich sein, kann auf Antrag des Grundstückseigentümers von dessen Errichtung abgesehen werden. In diesen Fällen ist dann eine für die Durchführung von Reinigungs-, Inspektions- und Sanierungsmaßnahmen geeignete Revisionsöffnung zu errichten.

- Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen bis zum Einstiegsschacht sowie die Lage und Ausführung des Einstiegsschachtes bestimmt die Gemeinde Odenthal.

- Die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung, der Verschluss sowie die laufende Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen obliegen dem Grundstückseigentümer. Die baulichen Arbeiten müssen fachgerecht und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durch ein von der Gemeinde Odenthal für diese Arbeiten zugelassenes Unternehmen ausgeführt werden. Zugelassen werden solche Unternehmen, die die Gewähr für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten bieten. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmunen erteilt werden. Sie kann aus begründetem Anlass auf Zeit oder auf Dauer widerrufen werden. Mit der Zulassung übernimmt die Gemeinde Odenthal keine Haftung für eine ordnungsgemäße Arbeit der Unternehmen. Für die Zulassung der Unternehmen gelten die anliegenden „Bedingungen für die Zulassung zur Durchführung von Arbeiten zur Herstellung, Erneuerung, baulichen Unterhaltung, Veränderung und Beseitigung von Anschlussleitungen an das öffentliche Kanalnetz im Gebiet der Gemeinde Odenthal. Die Bedingungen sind Bestandteil dieser Satzung (Anlage 2). Mit den baulichen Arbeiten darf erst nach der schriftlichen Zustimmung durch die Gemeinde Odenthal begonnen werden. Die Beauftragung eines zugelassenen Unternehmens erfolgt durch den Anschlussnehmer.

- Die Herstellung, Erneuerung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden Grundstück führt der Grundstückseigentümer auf seine Kosten durch. Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Gemeinde Odenthal zu erstellen.

- Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück Anlagen für einen späteren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde Odenthal auf seine Kosten vorzubereiten. Das gleiche gilt, wenn in bereits bestehenden Bauten vorhandene Abwassereinrichtungen wesentlich verändert oder neu angelegt werden sollen.

- Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranlage, so kann die Gemeinde Odenthal von dem Grundstückseigentümer zur ordnungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlangen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer.

- Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Anschlussleitung entwässert werden. Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch abzusichern. Es kann auch ein notariell beglaubigter Vertrag zwischen den Eigentümern verlangt werden.

- Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde Odenthal unverzüglich mitzuteilen, wenn an der Anschlussleitung Betriebsstörungen oder Mängel aufgetreten sind oder dass die  Anschlussleitung nicht mehr benutzt wird und daher am Straßenkanal geschlossen oder beseitigt werden muss.

Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschluss-

nehmer eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Gemeinde

Odenthal mitzuteilen. Die Gemeinde Odenthal sichert und schließt die Anschluss-

leitung auf Kosten des Anschlussnehmers.

- Der Grundstückseigentümer  hat die Dichtheit der Anschlussleitung und den fachgerechten Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu gewährleisten und nachzuweisen.

Dichtheitsprüfungen haben nach den Bestimmungen in § 14 zu erfolgen.

Außerdem hat er die Rückverfüllung der Aufbruchstelle sowie das Schließen der Straßenoberfläche nach den einschlägigen Richtlinien vorzunehmen und nachzuweisen.

- Nach Abschluss der Arbeiten zur Herstellung des Grundstücksanschlusses und der Anschlussleitung ist der Gemeinde Odenthal schriftlich die Fertigstellung zu melden. Als Bestandteil dieser Fertigstellungsmeldung sind der Kanalbestandsplan und der Nachweis der Dichtigkeit unabdingbar.

- Stellt die Gemeinde Odenthal Schäden an der Anschlussleitung fest, die eine Ausbesserung oder Erneuerung erforderlich machen, hat der Grundstückseigentümer diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Gemeinde Odenthal unverzüglich auf eigene Kosten ausführen zu lassen.

- Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde Odenthal gegenüber für die ordnungsgemäße Durchführung der gesamten Anschlussarbeiten einzustehen. Er haftet für alle Schäden, die der Gemeinde Odenthal durch unsachgemäße Ausführung entstehen.

Er hat die Gemeinde Odenthal von allen Ansprüchen Dritter, die auf nicht ordnungsgemäße Durchführung der Anschlussarbeiten zurückzuführen sind, freizustellen. Die Haftung des Grundstückseigentümers besteht unbeschadet der Haftung des Unternehmens.

Eine Haftung des Grundstückseigentümers ist nicht gegeben, wenn der Schaden allein auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Gemeinde Odenthal bzw. deren Vertreter oder Beauftragten zurückzuführen ist. Der Nachweis des Verschuldens ist von dem Grundstückseigentümer zu führen.

- Die Gemeinde Odenthal behält sich vor, die in Absatz 6 genannten Arbeiten auf Kosten des Grundstückseigentümers selbst oder durch ein von ihr beauftragtes Unternehmen ausführen zu lassen.

Die Entscheidung, ob die Arbeiten von dem Grundstückseigentümer oder von der Gemeinde Odenthal durchzuführen sind, trifft die Gemeinde Odenthal.

- Der Anschlussnehmer hat auf seine Kosten binnen acht Wochen nach dem Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage alle bestehenden oberirdischen und unterirdischen privaten Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere Gruben, Schlammfänge, Sickeranlagen, alte Kanäle, soweit sie nicht dem Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage dienen, zu entleeren und zu beseitigen oder ordnungsgemäß zu verfüllen, es sei denn, Teile dieser Anlagen können zum Verrieseln oder Versickern des Niederschlagswassers genutzt werden.

§ 13

Zustimmungsverfahren, Abnahmeverfahren

(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der

Gemeinde Odenthal. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch sechs Wochen vor der

Durchführung der Anschlussarbeiten zu beantragen.

Der Antrag muss folgende Unterlagen enthalten

- eine zeichnerische Darstellung (Lageplan im Maßstab 1:500), aus der Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Anschlussleitungen sowie die Lage der Kontrollschächte hervorgehen,

- Gebäudeschnitte, in denen die Wasseraufnahmestellen und Fallrohre sowie Kanalleitungen dargestellt sind,

- Nachweise über eventuell erforderliche Grunddienstbarkeiten oder sonstige vertragliche Absicherungen ( § 12 Abs. 8).

Der Antrag ist zu unterschreiben.  Antrag und Unterlagen sind in zweifacher Ausferti-

gung bei der Gemeinde Odenthal einzureichen.

- Erst nach Erteilung einer Unbedenklichkeitserklärung durch die Gemeinde Odenthal darf

mit dem Bau der Anschlussleitungen begonnen werden.

- Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage darf erst dann erfolgen, nachdem die Gemeinde Odenthal die Anschlussleitungen und den Einstiegsschacht abgenommen hat. Bei der Abnahme müssen die Anlagen sichtbar und gut zugänglich sein. Die Prüfung und Abnahme der Anlagen durch die Gemeinde Odenthal befreit den ausführenden Unternehmer nicht von seiner zivilrechtlichen Haftung für fehlerfreie und vorschriftsmäßige Ausführung der ihm übertragenen Arbeiten.

§ 14

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasseranlagen

- Private Abwasserleitungen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der  Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs.1c LWG NRW gegenüber der Gemeinde Odenthal.
Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013).

- Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundige durchgeführt werden.

- Zu prüfen sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser  oder mit diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der Bodenplatte  des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Einstiegsschächte oder Inspektionsöffnungen. Ausgenommen von der Prüfpflicht sind Abwasserleitungen, die zur alleinigen Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird.

- Der Eigentümer bzw. der Erbbauberechtigte  eines Grundstückes hat private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu lassen.

- Innerhalb von Wasserschutzgebieten sind bestehende Abwasserleitungen, die zur Fortleitung häuslichen Abwassers dienen und die vor dem 01.01.1965 errichtet wurden, bis spätestens zum 31.12.2015 prüfen zu lassen. Alle  anderen Abwasserleitungen sind erstmals bis spätestens zum 31.12.2020 prüfen zu lassen. In der Liste, die als Anlage 2 dieser Satzung beigefügt ist, sind die prüfpflichtigen Grundstücke  aufgeführt. Die Liste ist Bestandteil dieser Satzung.

- Das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung ist in einer Bescheinigung zu dokumentieren.  Diese Bescheinigung nebst den erforderlichen Anlagen ist der Gemeinde Odenthal durch den Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten unverzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit ggfls. eine zeitnahe Sanierungsberatung durch die Gemeinde Odenthal erfolgen kann.

§ 15

Indirekteinleiter-Kataster

- Die Gemeinde kann ein Kataster über Indirekteinleitungen einführen, deren Beschaffenheit erheblich vom häuslichen Abwasser abweicht.

- Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Gemeinde Odenthal mit dem Antrag nach § 14 Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter der Gemeinde Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu erteilen. Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 58 WHG und § 59 LWG NRW handelt, genügt in der  Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde.

§ 16

Abwasseruntersuchungen

(1)  Die Gemeinde ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder

vornehmen zu lassen. Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus

der Probenahmen.

(2)  Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt,

dass ein Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt.

§ 17

Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht

(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Verlangen die für den

Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der

haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen.

(2) Die Anschlussnehmer und die Indirekteinleiter haben die Gemeinde unverzüglich zu

benachrichtigen, wenn

1.   der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt

wird, die auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können

(z.B. Verstopfungen von Abwasserleitungen),

2.   Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die

den Anforderungen nach § 7 nicht entsprechen,

3.   sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert,

4.   sich die der Mitteilung nach § 15 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich

ändern,

5.   für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes

entfallen.

- Bedienstete der Gemeinde Odenthal und Beauftragte der Gemeinde Odenthal mit Berechtigungsausweis sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken zu gewähren. Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Abwasser, dass der Gemeinde Odenthal zu überlassen ist. Die Grundrechte der Verpflichteten zu sind beachten.

§ 18

Haftung

- Der Anschlussnehmer und der Indirekteinleiter haben für eine ordnungsgemäße

Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschriften dieser Satzung

zu sorgen. Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Gemeinde Odenthal  infol-

ge eines mangelhaften Zustandes oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustech-

nischen Abwasseranlagen oder infolge einer satzungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen.

- In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige die Gemeinde Odenthal von Ersatzansprü-

chen Dritter freizustellen.

- Die Gemeinde Odenthal haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgeru - fen  werden. Sie haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherungen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.

§ 19

Berechtigte und Verpflichtete

(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentümer ergeben,

gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung des Grundstücks

dinglich Berechtigte sowie für die Träger der Baulast von Straßen, Wegen und Plätzen

innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile.

(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der

öffentlichen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der

1.  berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken

anfallende Abwasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter,

Untermieter etc.)

oder

2.  der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt.

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 20

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1.   § 7 Absatz 1 und 2

Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, de-

ren Einleitung oder Einbringung ausgeschlossen ist.

2.   § 7 Absatz 3 und 4

Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich

der Beschaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält

oder das Abwasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt.

3.  § 7 Absatz 5

Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde Odenthal auf anderen Wegen als über die

Anschlussleitung eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet.

4.  § 8

Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl

sowie fetthaltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht

in entsprechende Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht

ordnungsgemäß einbaut oder betreibt oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung

mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt oder Abscheidergut der öffentlichen

Abwasseranlage zuführt.

5.   § 9 Absatz 2

das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet.

6.   § 9 Absatz 6

in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das

Niederschlagswasser nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt.

7.   § 11

auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt,

ohne dieses der Gemeinde Odenthal angezeigt zu haben.

8.   § 12, Abs. 4

die Pumpenschächte, die Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächte nicht frei

zugänglich hält

- § 12 Absatz 11

den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht

rechtzeitig der Gemeinde Odenthal mitteilt.

10. § 13 Absatz 1 und 2

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der

Gemeinde Odenthal herstellt oder ändert.

11. § 13 Absatz 3

den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage benutzt, ohne dass vorher eine Ab-

nahme der Anschlussleitungen und des Einstiegsschachtes durch die Gemeinde

Odenthal erfolgt ist.

12. § 14

die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung

der Gemeinde Odenthal nicht vorlegt.

13. § 15 Absatz 2

der Gemeinde Odenthal die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder

nicht rechtzeitig benennt oder auf ein entsprechendes Verlangen der Gemeinde hin

keine oder nur eine unzureichende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwas-

sers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers erteilt.

14. § 17 Absatz 3

die Bediensteten der Gemeinde Odenthal oder die durch die Gemeinde Odenthal Be-

auftragten mit Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der ge-

meindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die ange-

schlossenen Grundstücke zu betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinder-

ten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen Grundstücken gewährt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an der öffentlichen

Abwasseranlage vornimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber

bedient oder in einen Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen

Abwasserkanal, einsteigt.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 €

geahndet werden.

§ 21

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Odenthal vom 17.12.1991 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

1.	Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der zur Zeit geltenden Gemeindeordnung  für das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit der Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)	eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt

b)	die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden

c)	der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)	der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

2. 	Die vorstehende  Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen - Entwässerungssatzung – in der Gemeinde Odenthal wird hiermit in vollem Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 08.07.2011

Der Bürgermeister

gez.:

Roeske

Diese Satzung wurde am 15.07.2011 im Amtsblatt Nr. 93 „Das Rathaus“ veröffentlicht und ist ab dem 16.07.2011 in Kraft.

Die 1. Änderungssatzung vom 04.07.2012 wurde am 06.07.2012 im Amtsblatt Nr. 97 „Das Rathaus“ veröffentlicht und tritt am 07.07.2012 in Kraft.

Die 2. Änderungssatzung vom 13.05.2014 wurde am 04.07.2014 im Amtsblatt Nr. 106 „Das Rathaus“ veröffentlicht und tritt am 04.07.2014 in Kraft.

Die 3. Änderungssatzung vom 29.06.2016 wurde am 07.07.2016 im Amtsblatt Nr. 115 „Das Rathaus“ veröffentlicht und tritt am 08.07.2016 in Kraft.

Anlage 1 zur Entwässerungssatzung

Die nachfolgenden Einleitungswerte müssen am Prüfschacht oder einer im Einzelfall festzulegenden Stelle vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage eingehalten werden. Verdünnungsmaßnahmen zur Konzentrationsminderung sind unzulässig.

| Parameter | Grenzwert |
| --- | --- |
| 1) Allgemeine Parameter |
| Temperatur | bis 35° C |
| pH-Wert | 6,5 - 10 |
| Absetzbare Stoffe (0,5 h) | 10 ml / l |
| 2) Organische Stoffe und Stoffkenngrößen |
| Schwerflüchtige, lipophile Stoffe |  |
| (u.a. verseifbare Öle und Fell) |  |
| gesamt | 300 mg/l |
| Kohlenwasserstoffindex |  |
| gesamt | 100 mg/l |
| Soweit im Einzelfall ein weitergehendes |  |
| Entfernen der Kohlenwasserstoffe erforderlich ist: | 20 mg/l |
| Adsorbierbare organisch gebundene |  |
| Halogene (AOX) | 1 mg/l |
| Leichtflüchtige halogenierte |  |
| Kohlenwasserstoffe (LHKW) | 0,5 mg/l |
| gerechnet als Chlor |  |
| Phenolindex, wasserdampfflüchtig | 100 mg/l |
| Farbstoffe | Nur in einer so geringen Konzentration, |
|  | dass der Vorfluter nach Einleitung des |
|  | Ablaufes einer mechanisch-biologischen |
|  | Kläranlage visuell nicht gefärbt erscheint. |
| Organische halogenfreie | 10 g/l |
| Lösungsmittel | als TOC |
| CSB/BSB5 | ≤ 4 |
| 3) Metalle und Metalloide |
| Antimon (Sb) | 0,5 mg/l |
| Arsen (As) | 0,5 mg/l |
| Blei (Pb) | 1 mg/l |
| Cadmium | 0,5 mg/l |
| Parameter | Grenzwert |
| Chrom (Cr) | 1 mg/l |
| Chrom-VI (Cr) | 0,2 mg/l |
| Cobalt (Co) | 2 mg/l |
| Kupfer (Cu) | 1 mg/l |
| Nickel (Ni) | 1 mg/l |
| Quecksilber (Hg) | 0,1 mg/l |
| Zinn (Sn) | 5 mg/l |
| Zink (Zn) | 5 mg/l |
| 4) Weitere anorganische Stoffe |
| Stickstoff aus Ammonium und |  |
| Ammoniak | 200 mg/l |
| (NH4-N+NH3-N) |  |
| Stickstoff aus Nitrit |  |
| (NO2-N) | 10 mg/l |
| Stickstoff, gesamt |  |
| (Nges) | 200 mg/l |
| Cianid, leicht freisetzbar | 1 mg/l |
| Sulfat (SO42-) | 600 mg/l |
| Sulfid (S2-), leicht freisetzbar | 2 mg/l |
| Fluorid (F-), gelöst | 50 mg/l |
| Phosphor, gesamt | 50 mg/l |
| 5) Chemische und biochemische Wirkungskenngrößen |
| Spontane Sauerstoffzehrung | 100 mg/l |
| Aerobe biologische Abbaubarkeit |  |
| in 24 Std. | mind. 75 % |
| Nitrifikationshemmung | Bei häufer, signifikanter Hemmung |
|  | der Nitrifikation: |
|  | ≤ 20 % Nitrifikationshemmung |
|  | im Verdünnungsverhältnis max. |
|  | Indirekteinleiterabfluss zur Kläranlagen- |
|  | trockenwetterzufluss. |